| 每月公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 废气 | 2024/12/5 | 二厂一号锅炉 | 颗粒物 | <1 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 5 | 是 | 0 | 按月 |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按月 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 29 | mg/m3 |  | 80 | 是 | 0 | 按月 |  |
| 2 |  | - | 二厂二号锅炉 | 颗粒物 | - | mg/m3 |  | 5 | 是 | 0 | 按月 | 未使用 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | - | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按月 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | - | mg/m3 |  | 80 | 是 | 0 | 按月 |  |
| 3 |  | 2024/12/14 | 二厂三号锅炉 | 颗粒物 | <1 | mg/m3 |  | 5 | 是 | 0 | 按月 |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按月 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 36 | mg/m3 |  | 80 | 是 | 0 | 按月 |  |
| 4 | 废水 | 2024/12/17 | 一厂区总排口 | 动植物油 | <0.06 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 | 0 | 按月 |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.5 | mg/L |  | 300 | 是 | 0 | 按月 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | <0.06 | mg/L |  | 10 | 是 | 0 | 按月 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | <5 | mg/L |  | 400 | 是 | 0 | 按月 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 1.26 | mg/L |  | 8 | 是 | 0 | 按月 |  |
|  |  |  |  | 总锌 | 0.48 | mg/L |  | 1.5 | 是 | 0 | 按月 |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.7 | 无量纲 |  | 6.5-9 | 是 | 0 | 按月 |  |
| 5 |  | 2024/12/5 | 制造二工厂总排口 | 动植物油 | 0.34 | mg/L |  | 50 | 是 | 0 | 按月 |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 31.3 | mg/L |  | 300 | 是 | 0 | 按月 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.19 | mg/L |  | 10 | 是 | 0 | 按月 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | <5 | mg/L |  | 400 | 是 | 0 | 按月 |  |
|  |  |  |  | 总锌 | 0.37 | mg/L |  | 1.5 | 是 | 0 | 按月 |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.2 | 无量纲 |  | 6.5-9 | 是 | 0 | 按月 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.37 | mg/L |  | 8 | 是 | 0 | 按月 |  |