| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2025/3/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 33.87 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 3.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 48.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 11 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2025/3/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 28.45 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 3.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 64.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 14 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2025/3/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 48.78 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 68.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 10 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2025/3/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 40.65 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 73.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2025/3/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 27.09 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 3.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 76.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 20 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2025/3/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 24.08 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 3.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 78 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2025/3/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 20.32 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 56.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 11 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2025/3/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 17.61 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.25 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 59.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 16 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2025/3/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 16.26 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 66.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 20 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2025/3/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 10.84 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 69.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2025/3/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 9.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.44 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 72.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 25 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2025/3/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 12.04 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 61.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 20 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2025/3/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 6.775 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.36 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 57.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 16 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2025/3/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 8.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.41 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 64.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2025/3/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 5.42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 54.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2025/3/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 4.065 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 57.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 25 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2025/3/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 7.525 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.79 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 60.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2025/3/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 10.53 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 4.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 55.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 23 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2025/3/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 15.05 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 6.70 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 58.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2025/3/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 13.54 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 57.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 20 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2025/3/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 16.55 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 3.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 56.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 19 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2025/3/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 18.06 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 55.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2025/3/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 21.07 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 5.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 51.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 17 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2025/3/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 19.56 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 50.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2025/3/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 28.59 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 5.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 64 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2025/3/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 25.58 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 55.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2025/3/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 30.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 56.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 23 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2025/3/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 34.61 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 56.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2025/3/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 31.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 66.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 17 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2025/3/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 39.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 3.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 50 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 25 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 31 | 2025/3/31 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 36.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 58 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |