| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2025/5/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 73.74 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 13 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 67.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 23 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2025/5/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 96.32 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 5.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 59.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2025/5/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 94.81 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 82.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 27 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2025/5/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 70.73 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 10.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 56.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 19 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2025/5/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 67.72 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 52.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2025/5/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 58.69 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 4.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 65.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 26 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2025/5/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 66.22 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 8.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 68.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2025/5/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 57.19 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 7.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 56.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 19 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2025/5/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 60.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 6.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 60.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 25 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2025/5/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 51.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 45.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 23 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2025/5/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 49.66 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 66.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2025/5/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 61.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 9.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 87.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2025/5/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 52.67 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 86.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2025/5/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 63.21 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 5.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 76.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 19 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2025/5/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 55.68 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 10 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 75.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 23 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2025/5/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 54.18 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 70.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 20 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2025/5/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 87.29 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 76.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2025/5/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 102.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 9.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 66.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2025/5/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 99.33 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 7.80 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 64.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2025/5/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 100.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 72.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 26 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2025/5/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 110 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 6.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 58.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 20 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2025/5/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 109.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 5.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 63.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2025/5/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 112.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 8.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 63.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2025/5/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 114.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 9.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 57.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 17 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2025/5/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 91.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 9.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 58.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 26 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2025/5/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 85.78 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 7.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 70.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 23 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2025/5/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 72.24 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 8.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 54 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 25 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2025/5/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 103.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 68.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2025/5/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 88.79 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 52.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 23 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2025/5/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 115.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 63.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 19 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 31 | 2025/5/31 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 127.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 13.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 52.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |