| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |  |
| 1 | 2025/7/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 85.78 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 8.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 54.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 20 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
| 2 | 2025/7/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 57.19 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 4.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 59.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 23 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
| 3 | 2025/7/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 34.61 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 55.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 25 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
| 4 | 2025/7/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 52.67 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 47.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
| 5 | 2025/7/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 36.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 57.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
| 6 | 2025/7/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 28.59 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 5.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 49.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
| 7 | 2025/7/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 一厂污水处理站停止运行 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 59.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
| 8 | 2025/7/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 一厂污水处理站停止运行 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 56.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
| 9 | 2025/7/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 一厂污水处理站停止运行 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 62.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 25 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
| 10 | 2025/7/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 一厂污水处理站停止运行 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 63.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 19 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
| 11 | 2025/7/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 一厂污水处理站停止运行 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 60.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 15 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
| 12 | 2025/7/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 一厂污水处理站停止运行 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 55.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
| 13 | 2025/7/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 一厂污水处理站停止运行 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 47.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 17 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
| 14 | 2025/7/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 一厂污水处理站停止运行 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 52.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 23 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
| 15 | 2025/7/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 一厂污水处理站停止运行 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 44.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 16 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
| 16 | 2025/7/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 一厂污水处理站停止运行 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 40.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 23 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
| 17 | 2025/7/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 一厂污水处理站停止运行 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 47.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
| 18 | 2025/7/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 一厂污水处理站停止运行 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 51.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
| 19 | 2025/7/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 一厂污水处理站停止运行 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 52 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 26 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
| 20 | 2025/7/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 一厂污水处理站停止运行 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 43 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
| 21 | 2025/7/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 一厂污水处理站停止运行 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 49.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 20 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
| 22 | 2025/7/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 一厂污水处理站停止运行 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 44.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
| 23 | 2025/7/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 一厂污水处理站停止运行 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 45.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 19 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |  |